## Slide 1
消防安全应急预案
广元******有限公司

## Slide 2: 目 录
.
一、前言
二、指定方案目的
三、消防安全应急小组
四、火灾事故应急处理措施
五、火灾事故调查处置
六、应急物资
七、事故应急联系电话

## Slide 3: 一、前言：
.
为加强和规范公司消防安全管理
预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》以及《机关，团体，企业，事业单位消防安全管理规定》，结合公司实际，特制定本消防安全应急预案。

## Slide 4: 二、制定预案目的：
.
制定消防应急预案：是为了在公司面临突发火灾事故时，能够统一指挥，及时有效地整合人力，物力，信息等资源，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，避免火灾现场的慌乱无序，防止贻误战机和漏管失控，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

## Slide 5: 三、成立消防安全应急指挥小组：
.
公司成立消防安全应急指挥小组：
负责公司火灾现场指挥，消防安全应急指挥小组由单位负责人和分管安全经理及有关部门成员组成。消防应急指挥小组职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作，迅速引导人员疏散，及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。

## Slide 6: 消防安全责任人员构架图
.
消防总指挥
（**）
消防安全副总指挥
（****）
灭火组
组长
（****）
成员：
负责控制火场和扑救任务。
医疗救护组
组长
（***行政）
成员：
负责伤患抢救及护送任务。
保障组
组长
（**长）
成员：
负责电源切断和拆除阻碍物及消防水加压。
疏散组
组长
（何划）
成员：
负责各部门人员疏散到安全地方，并清单人数。
警戒/通讯组
组长
（汪）
成员：
负责联络信息传达，引导消防车，维护现场次序，严防人员乘火打劫。

## Slide 7: 安全应急小组具体分工如下:
.
总经理（组长）：负责立即组织人员进行扑救。
销售经理：负责组织人员疏导被困人员，维持现场秩序。
行政经理：负责立即同医院，公安，消防部门的联系，说明详细事故地点，事故情况，并派人到路口接应。
安保人员：负责现场物资，车辆的调度。

## Slide 8: 人员变动及预案学习:
.
·根据人员的变动及时调整义务消防人员。
·每年对消防人员进行业务知识培训和实战演习，教育全体职工学习灭火器使用常识，掌握防火灭火器灭火要点和自救器材的完好情况，及时更换过期和失效的灭火器，保证灭火器的正常有效。

## Slide 9: 四、火灾事故应急措施：
.
(一)报警:公司员工，值班人员发现火情后应立即向公司安全部门报警，根据火情可直接报"119"火警。
(二)内部响应:公司员工，值班人员发现火情后，应立即向公司领导和消防应急指挥小组报告，通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。

## Slide 10: 四、火灾事故应急措施：
.
(三)处置:义务消防队迅速集结，按照职责分工，进入相应的位置开展灭火救援行动。对火灾现场人员有序的进行疏散。扑救火灾时按照"先控制，后灭火:救人重于救火:先重点后一般"的灭火战术原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用单位的消防设施器材进行灭火。伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员躺在底墒滚动，或用水洒扑灭火焰，并立即送医院进行救治。

## Slide 11: 四、火灾事故应急措施：
.
(四)协助消防员灭火：
在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况，并全力支持消防队员灭火，要听从消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。

## Slide 12: 四、火灾事故应急措施：
.
(五)保护现场：
当火灾发生时和扑救完毕后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因及责任人的调查，同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。

## Slide 13: 五、火灾事故调查处置：
.
(一)火灾扑灭后，由安全部门协助公安消防部门，查明火灾原因，调查火灾损失。
（二）按照公司事故(事件)报告分析处理制度规定，消防安全应急指挥小组在调查和审查事故情况报告出来以后，作出有关处理决定，重新落实防范措施。并报公司应急抢救领导小组和上级主管部门。

## Slide 14: 六、应急物资：
.
公司行政部门应负责并随时检查应急物资状况：
常备药品，消毒用品，急救物品(绷带，无菌敷料)及各种常用小夹板，担架，止血袋，氧气袋，灭火器等救火物资。

## Slide 15: 七、消防应急事故联系电话：
.
火灾报警电话：119
医疗急救电话：120
安全小组组长：宋
小组成员：******